## EK-3F3
(Değişik:RG-28/4/2021-31468 Mükerrer)(Bu değişiklik 1/6/2021 tarihinde yürürlüğe girer.)
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI TÜMÖR REZEKSİYON ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ (EK-3/F-3)
SUT KODU | TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI |  |  |  |  | FİYAT (TL)
| UYGULAMA | ÜRÜN TANIMI | TASARIM ÖZELLİK | MATERYAL | KAPLAMA
ALT EKSTREMİTE
TR1000 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 20267.5
TR1010 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 18452.5
TR1020 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 16758.5
TR1030 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 25410
TR1040 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 22990
TR1050 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 21054
TR1060 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 25289
TR1070 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 22869
TR1080 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 20872.5
TR1090 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (TİBİA + EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 27225
TR1100 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (TİBİA + EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 25168
TR1110 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (TİBİA + EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 22869
TR1120 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (TİBİA + EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 26983
TR1130 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (TİBİA + EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 25047
TR1140 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (TİBİA + EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 22748
TR1150 | DİZ | DİSTAL FEMUR ANA GÖVDE TELESKOPİK UZATMA PARÇALI |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 24563
TR1160 | DİZ | DİSTAL FEMUR ANA GÖVDE TELESKOPİK UZATMA PARÇALI |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 22264
TR1170 | DİZ | DİSTAL FEMUR ANA GÖVDE TELESKOPİK UZATMA PARÇALI |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 20267.5
TR1180 | DİZ | DİSTAL FEMORAL KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (PROKSİMAL TİBİA REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 15367
TR1190 | DİZ | DİSTAL FEMORAL KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (PROKSİMAL TİBİA REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 13915
TR1200 | DİZ | DİSTAL FEMORAL KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (PROKSİMAL TİBİA REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 12705
TR1210 | DİZ | DİSTAL FEMORAL KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (PROKSİMAL TİBİA REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 11495
TR1220 | DİZ | DİSTAL FEMORAL KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (PROKSİMAL TİBİA REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 10406
TR1230 | DİZ | DİSTAL FEMORAL KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (PROKSİMAL TİBİA REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 9498.5
TR1240 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) | CoCr/TİTANYUM/ UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 2904
TR1250 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) | CoCr/TİTANYUM/ UHMWPE | KAPLAMASIZ/DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 2541
TR1260 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM/ UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 4840
TR1270 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM/ UHMWPE | KAPLAMASIZ/DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 4235
TR1280 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) | CoCr/TİTANYUM/ UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 2783
TR1290 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) | CoCr/TİTANYUM/ UHMWPE | KAPLAMASIZ/DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 2420
TR1300 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM/ UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 4719
TR1310 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM/ UHMWPE | KAPLAMASIZ/DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 4114
TR1320 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 21296
TR1330 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 19360
TR1340 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 17666
TR1350 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 25652
TR1360 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 23716
TR1370 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 21901
TR1380 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 25410
TR1390 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 23474
TR1400 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 21780
TR1410 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 15488
TR1420 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 14157
TR1430 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 12826
TR1440 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 15367
TR1450 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 13915
TR1460 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 12705
TR1470 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 10406
TR1480 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 9438
TR1490 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 8591
TR1500 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 11737
TR1510 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 10648
TR1520 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 9680
TR1530 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 11495
TR1540 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 10406
TR1550 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 9438
TR1560 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 7260
TR1570 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 6957.5
TR1580 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 5445
TR1590 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU) | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 11132
TR1600 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA ANA GÖVDE TELESKOPİK UZATMA PARÇALI + EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 26620
TR1610 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA ANA GÖVDE TELESKOPİK UZATMA PARÇALI + EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 24200
TR1620 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA ANA GÖVDE TELESKOPİK UZATMA PARÇALI + EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 21901
TR1630 | DİZ | FEMORAL BLOK |  | CoCr/TİTANYUM |  | 1573
TR1640 | DİZ | İNSERT |  | UHMWPE |  | 2178
TR1650 | DİZ | TİBİAL BLOK |  | CoCr/TİTANYUM |  | 1573
TR1660 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE FEMUR + STEM) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 7744
TR1670 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE FEMUR + STEM) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 7018
TR1680 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE FEMUR) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 5445
TR1690 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE FEMUR) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 4961
TR1700 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE TİBİA + STEM) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 7744
TR1710 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE TİBİA + STEM) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 7018
TR1720 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE TİBİA) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 5445
TR1730 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE TİBİA) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 4961
TR1740 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE; VİDA, FEMUR ve TİBİA) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 10890
TR1750 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE; VİDA, FEMUR ve TİBİA) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 9922
TR1760 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (GREFTLENEBİLEN ANA GÖVDE) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 7865
TR1770 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (GREFTLENEBİLEN ANA GÖVDE) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 7260
TR1780 | DİZ - KALÇA - OMUZ - AYAK BİLEĞİ - DİRSEK | ARA BAĞLANTI HALKASI (GÖVDE - STEM ARASI) |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA | 2420
TR1790 | DİZ - KALÇA - OMUZ - AYAK BİLEĞİ - DİRSEK | ARA BAĞLANTI HALKASI (GÖVDE - STEM ARASI) |  | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL/POROZ KAPLAMA | 2057
TR1800 | DİZ - KALÇA - OMUZ - AYAK BİLEĞİ - DİRSEK | ARA BAĞLANTI HALKASI (GÖVDE - STEM ARASI) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1815
TR1810 | DİZ - KALÇA - OMUZ - AYAK BİLEĞİ - DİRSEK | ARA BAĞLANTI PARÇALARI (GÖVDE - STEM ARASI) |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA | 2420
TR1820 | DİZ - KALÇA - OMUZ - AYAK BİLEĞİ - DİRSEK | ARA BAĞLANTI PARÇALARI (GÖVDE - STEM ARASI) |  | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 2057
TR1830 | DİZ - KALÇA - OMUZ - AYAK BİLEĞİ - DİRSEK | ARA BAĞLANTI PARÇALARI (GÖVDE - STEM ARASI) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1815
TR1840 | DİZ - KALÇA - OMUZ - AYAK BİLEĞİ - DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 10.1 cm VE ÜZERİ | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA | 4235
TR1850 | DİZ - KALÇA - OMUZ - AYAK BİLEĞİ - DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 10.1 cm VE ÜZERİ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 3630
TR1860 | DİZ - KALÇA - OMUZ - AYAK BİLEĞİ - DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 2.0 cm VE ALTI | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA | 3025
TR1870 | DİZ - KALÇA - OMUZ - AYAK BİLEĞİ - DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 2.0 cm VE ALTI | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2420
TR1880 | DİZ - KALÇA - OMUZ - AYAK BİLEĞİ - DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 2.1 - 5.0 cm ARASI | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA | 3025
TR1890 | DİZ - KALÇA - OMUZ - AYAK BİLEĞİ - DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 2.1 - 5.0 cm ARASI | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2420
TR1900 | DİZ - KALÇA - OMUZ - AYAK BİLEĞİ - DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 5.1 - 10.0 cm ARASI | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA | 3630
TR1910 | DİZ - KALÇA - OMUZ - AYAK BİLEĞİ - DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 5.1 - 10.0 cm ARASI | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 3025
TR1920 | TİBİA | STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 2942.5
TR1930 | TİBİA | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 3520
TR1940 | TİBİA | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 3236.75
TR1950 | FEMUR | STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 2970
TR1960 | FEMUR | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 3564
TR1970 | FEMUR | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 3267
TR1980 | PELVİS | STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 7260
TR1990 | PELVİS | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 7865
TR2000 | PELVİS | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 7562.5
TR2010 | KALÇA | PELVİS EYER PROTEZİ |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 16335
TR2020 | KALÇA | PELVİS EYER PROTEZİ UZATMA SEGMENTİ |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 6050
TR2030 | KALÇA | HEMİPELVİK KOMPONENT | ANATOMİK KONLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 24442
TR2040 | KALÇA | HEMİPELVİK KOMPONENT | ANATOMİK KONLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 22687.5
TR2050 | KALÇA | HEMİPELVİK KOMPONENT | ANATOMİK KONLU + STEMLİ PELVİS | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 25410
TR2060 | KALÇA | HEMİPELVİK KOMPONENT | ANATOMİK KONLU + STEMLİ PELVİS | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 23595
TR2070 | KALÇA | PELVİS VİDASI |  | CoCr/TİTANYUM |  | 605
TR2080 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 16819
TR2090 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 15367
TR2100 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 12705
TR2110 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 13915
TR2120 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE BAĞLANTI APARATLARI |  | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 4356
TR2130 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE BAĞLANTI APARATLARI |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 3630
TR2140 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE BAĞLANTI APARATLARI |  | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 3993
TR2150 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE TELESKOPİK UZATMA PARÇALI |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 18513
TR2160 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE TELESKOPİK UZATMA PARÇALI |  | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 16819
TR2170 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE TELESKOPİK UZATMA PARÇALI |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 15367
TR2180 | KALÇA/DİZ | DOKU ATAÇMAN KİTİ |  | CoCr | KAPLAMASIZ | 1234.2
TR2190 | KALÇA/OMUZ | TOTAL FEMUR/HUMERUS ARA BAĞLANTISI | DİŞİ - DİŞİ/ERKEK - ERKEK/ERKEK - DİŞİ | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 8712
TR2200 | KALÇA/OMUZ | TOTAL FEMUR/HUMERUS ARA BAĞLANTISI | DİŞİ - DİŞİ/ERKEK - ERKEK/ERKEK - DİŞİ | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 7986
TR2210 | KALÇA/OMUZ | TOTAL FEMUR/HUMERUS ARA BAĞLANTISI | DİŞİ - DİŞİ/ERKEK - ERKEK/ERKEK - DİŞİ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 7260
TR2220 | KALÇA/OMUZ | TOTAL FEMUR/HUMERUS ARA BAĞLANTISI (İNTRAMEDULER) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 12705
TR2230 | KALÇA/OMUZ | TOTAL FEMUR/HUMERUS ARA BAĞLANTISI (İNTRAMEDULER) |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 15367
TR2240 | KALÇA/OMUZ | TOTAL FEMUR/HUMERUS ARA BAĞLANTISI (İNTRAMEDULER) |  | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 13915
ÜST EKSTREMİTE
TR2245 | SKAPULA |  | KİŞİYE ÖZEL | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 30250
TR2246 | SKAPULA |  | KİŞİYE ÖZEL | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 32307
TR2247 | SKAPULA |  | KİŞİYE ÖZEL | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 34364
TR2250 | HUMERUS | STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 4372.5
TR2260 | HUMERUS | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 5247
TR2270 | HUMERUS | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 4780.6
TR2280 | OMUZ | HUMERUS DİSTAL ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 7870.5
TR2290 | OMUZ | PROKSİMAL HUMERUS BAĞLANTI APARATLARI |  |  | KAPLAMALI | 2332
TR2300 | OMUZ | PROKSİMAL HUMERUS BAĞLANTI APARATLARI |  |  | KAPLAMASIZ | 2079
TR2310 | OMUZ | PROKSİMAL HUMERUS ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 15041.4
TR2320 | OMUZ | PROKSİMAL HUMERUS ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 13642.2
TR2330 | OMUZ | PROKSİMAL HUMERUS ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 11368.5
TR2340 | OMUZ | PROKSİMAL HUMERUS ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 12476.2
TR2350 | OMUZ | TERS PROKSİMAL HUMERUS MODÜL - FULL REZEKSİYON |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 11368.5
TR2360 | OMUZ | TERS PROKSİMAL HUMERUS MODÜL - FULL REZEKSİYON |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 15041.4
TR2370 | OMUZ | TERS PROKSİMAL HUMERUS MODÜL - FULL REZEKSİYON |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | HA/DUAL KAPLAMA | 13642.2
TR2380 | OMUZ | TERS PROKSİMAL HUMERUS MODÜL - FULL REZEKSİYON |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 12476.2
TR2390 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSIYONİÇİN GLENEOİD + BAŞ | ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 9619.5
TR2400 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSIYONİÇİN GLENEOİD + BAŞ | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 11368.5
TR2410 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSIYONİÇİN GLENEOİD + BAŞ | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 10494
TR2420 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSİYON İÇİN GLENOSFER |  |  |  | 1765.5
TR2430 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSİYON İÇİN HUMERAL BAŞ |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 1765.5
TR2440 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSİYON İÇİN HUMERAL BAŞ |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 1471.25
TR2450 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSİYON İÇİN TERS HUMERAL BAŞ |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 3531
TR2460 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSİYON İÇİN TERS HUMERAL BAŞ |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 3060.2
TR2470 | DİRSEK | EKLEM ARA BAĞLANTI PARÇALARI |  | CoCr/TİTANYUM |  | 699.6
TR2480 | DİRSEK | HUMERUS DİSTAL ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 8628.4
TR2490 | DİRSEK | HUMERUS DİSTAL ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 7870.5
TR2500 | DİRSEK | HUMERUS DİSTAL ANA GÖVDE + ULNAR KOMPONENT |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 18656
TR2510 | DİRSEK | STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 4372.5
TR2520 | DİRSEK | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 5247
TR2530 | DİRSEK | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 4780.6
TR2540 | DİRSEK | ULNAR KOMPONENT |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 10027.6
TR2550 | DİRSEK | ULNAR KOMPONENT |  | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 9094.8
TR2560 | DİRSEK | ULNAR KOMPONENT |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 8278.6
TR2570 | DİRSEK | ULNAR KOMPONENT (DİSTAL HUMERUS REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) | ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 5247
TR2580 | DİRSEK | ULNAR KOMPONENT (DİSTAL HUMERUS REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 6121.5
AYAK BİLEĞİ
TR2590 | AYAK BİLEĞİ | STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 4372.5
TR2600 | AYAK BİLEĞİ | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 5247
TR2610 | AYAK BİLEĞİ | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 4780.6
TR2620 | AYAK BİLEĞİ | EKLEM ARA BAĞLANTI PARÇALARI |  |  |  | 699.6
TR2630 | AYAK BİLEĞİ | TALUS KOMPONENT | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 5247
TR2640 | AYAK BİLEĞİ | TALUS KOMPONENT | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 4664
TR2650 | AYAK BİLEĞİ | TİBİA KOMPONENT |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 8745
TR2660 | AYAK BİLEĞİ | TİBİA KOMPONENT |  | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 8162
TÜM UYGULAMALAR
TR2670 | TÜM UYGULAMALAR | STEM + UZATMA MODÜLÜ 3.0 cm VE ALTI | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 7345.8
TR2680 | TÜM UYGULAMALAR | STEM + UZATMA MODÜLÜ 3.0 cm VE ALTI | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 5596.8
TR2690 | TÜM UYGULAMALAR | STEM + UZATMA MODÜLÜ 3.0 cm VE ALTI | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 6529.6
TR2700 | TÜM UYGULAMALAR | STEM + UZATMA MODÜLÜ 3.1 - 8.0 cm ARASI | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 7870.5
TR2710 | TÜM UYGULAMALAR | STEM + UZATMA MODÜLÜ 3.1 - 8.0 cm ARASI | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 6121.5
TR2720 | TÜM UYGULAMALAR | STEM + UZATMA MODÜLÜ 3.1 - 8.0 cm ARASI | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 6996
TR2730 | TÜM UYGULAMALAR | STEM + UZATMA MODÜLÜ 8.1 - 15.0 cm ARASI | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 8745
TR2740 | TÜM UYGULAMALAR | STEM + UZATMA MODÜLÜ 8.1 - 15.0 cm ARASI | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 6996
TR2750 | TÜM UYGULAMALAR | STEM + UZATMA MODÜLÜ 8.1 - 15.0 cm ARASI | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 7870.5
TR2760 | TÜM UYGULAMALAR | TÜM BAĞLANTI VİDALARI |  | CoCr/TİTANYUM |  | 174.9
TR2770 | TÜM UYGULAMALAR | İNTERKALAR SEGMENT |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 8745
TR2780 | TÜM UYGULAMALAR | İNTERKALAR SEGMENT |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 8162
TR2790 | TÜM UYGULAMALAR | İNTERKALAR SEGMENT (GREFTLENEBİLİR ANA GÖVDE) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 10494
TR2800 | TÜM UYGULAMALAR | İNTERKALAR SEGMENT (GREFTLENEBİLİR ANA GÖVDE) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 9328
TR2810 | TÜM UYGULAMALAR | İNTERKALAR SEGMENT BAĞLANTI APARATLARI |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 5538.5
TR2820 | TÜM UYGULAMALAR | İNTERKALAR SEGMENT BAĞLANTI APARATLARI |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 4664
TR2830 | TÜM UYGULAMALAR | MESH (BAĞLANTI TÜPÜ) | YUMUŞAK DOKU BAĞLANTILARI İÇİN |  |  | 1189.32
Bu listede yer alan malzemelerden TR2245, TR2246, TR2247 SUT kodlu tıbbi malzemeler hariç olmak üzere listedeki diğer tıbbi malzemelerin "kişiye özel ısmarlama tıbbi cihaz" olarak uygulanması halinde; fatura tutarını aşmamak kaydıyla kullanılan malzemeye ait SUT kodu fiyatının en fazla 2 (iki) katına kadar bedeli karşılanır.