## EK-3F-1
(Değişik:RG-24/8/2023-32289 Mükerrer)(1)
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ (EK-3/F-1)
| SUT KODU | TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI | [5 empty] | FİYAT (TL)
|  | UYGULAMA YERİ | CERRAHİ YÖNTEM | ÜRÜN TANIMI | TASARIM ÖZELLİK | MATERYAL | KAPLAMA
| AP1000 | OMUZ | PRİMER | GLENOİD KOMPONENT | GLENOİD KİLİTLEME VİDASI | CoCr/TİTANYUM |  | 1074.3906
| AP1010 | OMUZ | PRİMER | GLENOİD KOMPONENT | TÜM BOYLAR | UHMW POLİETİLEN |  | 2592.2531
| AP1020 | OMUZ | PRİMER | GLENOİD KOMPONENT | TÜM BOYLAR | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN VB. |  | 2848.2781
| AP1030 | OMUZ | PRİMER | GLENOİD KOMPONENT | TÜM BOYLAR/METAL ARKALIKLI | CoCr/TİTANYUM |  | 8928.8719
| AP1040 | OMUZ | PRİMER | HUMERAL BAŞ | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 3822.0875
| AP1050 | OMUZ | PRİMER | HUMERAL BAŞ | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 3822.0875
| AP1060 | OMUZ | PRİMER | HUMERAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM |  | 7026.9719
| AP1070 | OMUZ | PRİMER | HUMERAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 10021.55
| AP1080 | OMUZ | PRİMER | HUMERAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 7026.9719
| AP1090 | OMUZ | PRİMER | HUMERAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA/POROZ | 8375.675
| AP1100 | OMUZ | PRİMER | HUMERAL STEM | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM |  | 6885.2438
| AP1110 | OMUZ | PRİMER | HUMERAL STEM | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM |  | 7703.6094
| AP1120 | OMUZ | PRİMER | HUMERAL STEM KİLİTLEME VİDASI | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 2345.3719
| AP1130 | OMUZ | PRİMER | METAFİZYAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 8938.0156
| AP1140 | OMUZ | PRİMER | PROKSİMAL UZATMA PARÇASI | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 6405.1969
| AP1150 | OMUZ | PRİMER | YÜZEY YENİLEME OMUZ BAŞI KOMPONENTLER | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 5257.6562
| AP1160 | OMUZ | PRİMER | YÜZEY YENİLEME OMUZ BAŞI KOMPONENTLER | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 5257.6562
| AP1170 | DİRSEK | PRİMER | HUMERAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 6382.3375
| AP1180 | DİRSEK | PRİMER | İNSERT | TÜM BOYLAR | UHMW POLİETİLEN |  | 3410.6187
| AP1190 | DİRSEK | PRİMER | MENTEŞE KİLİTLEME MEKANİZMASI | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 3410.6187
| AP1200 | DİRSEK | PRİMER | RADİUS BAŞI KOMPONENTİ (RADİUS BAŞI VE STEM) | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 4164.9781
| AP1210 | DİRSEK | PRİMER | RADİUS BAŞI KOMPONENTİ (RADİUS BAŞI VE STEM) | TÜM BOYLAR | PEEK - OPTIMA |  | 4164.9781
| AP1220 | DİRSEK | PRİMER | RADİUS BAŞI KOMPONENTİ (RADİUS BAŞI VE STEM) | TÜM BOYLAR | SERAMİK |  | 4164.9781
| AP1230 | DİRSEK | PRİMER | ULNAR KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 4485.0094
| AP1240 | EL BİLEĞİ | PRİMER | RADIAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 1746.4562
| AP1250 | EL BİLEĞİ | PRİMER | İNSERT | TÜM BOYLAR | UHMW POLİETİLEN |  | 1257.2656
| AP1260 | EL BİLEĞİ | PRİMER | KARPAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 2532.8187
| AP1270 | PARMAK | PRİMER | FALANGEAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ/HA VB. | 3826.6594
| AP1280 | PARMAK | PRİMER | FALANGEAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - TCP (TRİKALSİYUM FOSFAT) | 4023.25
| AP1290 | PARMAK | PRİMER | FALANGEAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 3648.3562
| AP1300 | PARMAK | PRİMER | FALANGEAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | PEEK - OPTİMA |  | 3017.4375
| AP1310 | PARMAK | PRİMER | FALANGEAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | SİLİKON |  | 2715.6938
| AP1320 | PARMAK | PRİMER | METAKARPAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ/HA VB. | 3826.6594
| AP1330 | PARMAK | PRİMER | METAKARPAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - TCP (TRİKALSİYUM FOSFAT) | 4023.25
| AP1340 | PARMAK | PRİMER | METAKARPAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 3648.3562
| AP1350 | PARMAK | PRİMER | MTP - BAŞ | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 4196.9812
| AP1360 | PARMAK | PRİMER | MTP - FALANGEAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 2777.5344
| AP1370 | PARMAK | PRİMER | MTP - İNSERT | TÜM BOYLAR | UHMW POLİETİLEN |  | 3047.5156
| AP1380 | PARMAK | PRİMER | MTP - METATARSAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 3121.1469
| AP1390 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | AÇILI/AÇISIZ - ÇİMENTOLU | E VİTAMİNİ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN VB. | TAMAMI POLİETİLEN | 1961.3344
| AP1400 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | AÇILI/AÇISIZ - ÇİMENTOLU | UHMW POLİETİLEN | TAMAMI POLİETİLEN | 1634.4453
| AP1410 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | AÇILI/AÇISIZ - ÇİMENTOLU | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN VB. | TAMAMI POLİETİLEN | 1961.3344
| AP1420 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR KOMPONENT | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 8980.5341
| AP1430 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOLU) | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 7132.125
| AP1440 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOLU) | CoCr/TİTANYUM | PARLATILMIŞ | 3268.8906
| AP1450 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ) | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 7726.4688
| AP1460 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ) | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 7429.2969
| AP1470 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ) | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA/POROZ | 8261.3781
| AP1480 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ) | CoCr/TİTANYUM | KUMLAMA | 7429.2969
| AP1490 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | DELİKLİ/DELİKSİZ - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 8011.7537
| AP1500 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | DELİKLİ/DELİKSİZ - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 7280.7109
| AP1510 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | DELİKLİ/DELİKSİZ - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 6288.1569
| AP1520 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | DELİKLİ/DELİKSİZ - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA/POROZ | 6620.9894
| AP1530 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | DELİKLİ/DELİKSİZ - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 5973.1547
| AP1535 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP | MONOBLOK ASETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ) | E VİTAMİNİ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN | KAPLAMALI | 11261.25
| AP1540 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | YÜZEY YENİLEME ASETABULAR KOMPONENT (METAL - METAL) | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 13604.5284
| AP1550 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | YÜZEY YENİLEME ASETABULAR KOMPONENT (METAL - METAL) | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 14632.7431
| AP1560 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | YÜZEY YENİLEME ASETABULAR KOMPONENT (METAL - METAL) | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 12504.9925
| AP1570 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | YÜZEY YENİLEME ASETABULAR KOMPONENT (METAL - METAL) | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA/POROZ | 13164.7141
| AP1580 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | YÜZEY YENİLEME ASETABULAR KOMPONENT (METAL - METAL) | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 11880.9316
| AP1590 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LİNER | AÇILI VE AÇISIZ | E VİTAMİNİ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİETİLEN | TAMAMI POLİETİLEN | 1961.3344
| AP1600 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LİNER | AÇILI VE AÇISIZ | UHMW POLİETİLEN | TAMAMI POLİETİLEN | 1699.8231
| AP1610 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LİNER | AÇILI VE AÇISIZ | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN VB. | TAMAMI POLİETİLEN | 1961.3344
| AP1620 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LİNER | HAREKET KISITLAMALI | UHMW POLİETİLEN/ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN VB. | TAMAMI POLİETİLEN | 4303.0487
| AP1630 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LİNER | HAREKET KISITLAMALI - METAL İNNER | UHMW POLİETİLEN | TAMAMI POLİETİLEN | 4303.0487
| AP1640 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LİNER | METAL - METAL | CoCr/TİTANYUM |  | 7120.2381
| AP1650 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LİNER | SERAMİK - SERAMİK | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | DELTA SERAMİK | 7827.5072
| AP1660 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LİNER | SERAMİK - SERAMİK | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | FORTE SERAMİK | 7827.5072
| AP1670 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR VİDA | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 459.4734
| AP1680 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 22 mm | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | DELTA SERAMİK | 5230.225
| AP1690 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 22 mm | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | FORTE SERAMİK | 5230.225
| AP1700 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 22 mm | CoCr/TİTANYUM |  | 2508.1306
| AP1710 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 22 mm | ÇELİK |  | 1087.6491
| AP1720 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 22 mm - METAL - METAL/METAL - SERAMİK | CoCr/TİTANYUM |  | 5230.225
| AP1730 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 28 mm | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | DELTA SERAMİK | 5230.225
| AP1740 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 28 mm | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | FORTE SERAMİK | 5230.225
| AP1750 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 28 mm | CoCr/TİTANYUM |  | 2508.1306
| AP1760 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 28 mm | ÇELİK |  | 1087.6491
| AP1770 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 28 mm - METAL - METAL/METAL - SERAMİK | CoCr/TİTANYUM |  | 5230.225
| AP1780 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 32 mm | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | DELTA SERAMİK | 6276.27
| AP1790 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 32 mm | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | FORTE SERAMİK | 6276.27
| AP1800 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 32 mm | CoCr/TİTANYUM |  | 3007.3794
| AP1810 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 32 mm | ÇELİK |  | 1301.6128
| AP1820 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 32 mm - METAL - METAL/METAL - SERAMİK | CoCr/TİTANYUM |  | 6276.27
| AP1830 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 36 mm ÜZERİ METAL - METAL/METAL - SERAMİK | CoCr/TİTANYUM |  | 6276.27
| AP1840 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 36 mm VE ÜZERİ | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | DELTA SERAMİK | 6276.27
| AP1850 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 36 mm VE ÜZERİ | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | FORTE SERAMİK | 6276.27
| AP1860 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 36 mm VE ÜZERİ | CoCr/TİTANYUM |  | 3007.3794
| AP1870 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 36 mm VE ÜZERİ | ÇELİK |  | 1301.6128
| AP1880 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BIPOLAR BAŞ ( SHELL + İNSERT) | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 3851.3475
| AP1890 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BIPOLAR BAŞ ( SHELL + İNSERT) | TÜM BOYLAR | ÇELİK |  | 2692.3772
| AP1900 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL UNIPOLAR BAŞ | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 1919.7303
| AP1910 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL UNIPOLAR BAŞ | TÜM BOYLAR | ÇELİK |  | 1438.3119
| AP1920 | KALÇA | PRİMER | YÜZEY YENİLEME BAŞ | TÜM BOYLAR/METAL - METAL + MODÜLER | CoCr/TİTANYUM | ÇİMENTOLU | 7676.1781
| AP1930 | KALÇA | PRİMER | YÜZEY YENİLEME BAŞ | TÜM BOYLAR/METAL - METAL + MODÜLER | CoCr/TİTANYUM | ÇİMENTOSUZ | 7676.1781
| AP1940 | KALÇA | PRİMER | YÜZEY YENİLEME BAŞ | TÜM BOYLAR/METAL - METAL + MONOBLOK | CoCr/TİTANYUM | ÇİMENTOLU | 7333.2875
| AP1950 | KALÇA | PRİMER | YÜZEY YENİLEME BAŞ | TÜM BOYLAR/METAL - METAL + MONOBLOK | CoCr/TİTANYUM | ÇİMENTOSUZ | 7333.2875
| AP1960 | KALÇA | PRİMER | ADAPTÖR/SLEEVE - FEMORAL BOYUN İÇİN | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 1074.3906
| AP1970 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KUMLAMA | 8522.8894
| AP1980 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | PARLATILMIŞ | 8094.9619
| AP1990 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU | ÇELİK | KUMLAMA | 4861.7319
| AP2000 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU | ÇELİK | PARLATILMIŞ | 4618.0509
| AP2010 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | CoCr/TİTANYUM | KUMLAMA | 11084.5109
| AP2020 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | CoCr/TİTANYUM | PARLATILMIŞ | 10519.8844
| AP2030 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | ÇELİK | KUMLAMA | 6323.8175
| AP2040 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | ÇELİK | PARLATILMIŞ | 5996.9284
| AP2050 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 12374.2369
| AP2060 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 10478.2803
| AP2070 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 9022.1381
| AP2080 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA/POROZ | 9533.2738
| AP2090 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 8499.1156
| AP2100 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 16088.8853
| AP2110 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 14626.7997
| AP2120 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 12629.8047
| AP2130 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA/POROZ | 13295.4697
| AP2140 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 12005.7438
| AP2150 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ FEMUR BOYNUNU KORUYAN | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA/POROZ | 10234.5994
| AP2160 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ FEMUR BOYNUNU KORUYAN | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 11250.9272
| AP2170 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM/MODÜLER PROKSİMAL PARÇA | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM |  | 8207.8872
| AP2180 | KALÇA | PRİMER/REVİZYON | FEMORAL STEM/MODÜLER BAŞ/BOYUNLU | BAŞ/BOYUN ALTERNATİFLERİ (YÜKSEK OFFSETLİ/DÜŞÜK OFFSETLİ/ANTEVERSIYON/RETROVERSIYON/VB.) | TÜM MATERYALLER | TÜM KAPLAMALAR | 8654.5594
| AP2190 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM/YÜZEY YENİLEME KISMİ BAŞ KORUYAN | TÜM BOYLAR/METAL - METAL + MODÜLER | CoCr/TİTANYUM |  | 7676.1781
| AP2200 | KALÇA | PRİMER | ÇİMENTO TIKACI | DİSTAL FEMUR TIKAÇ | UHMW POLİETİLEN/PMMA |  | 422.8984
| AP2210 | KALÇA | PRİMER | DISTAL MERKEZLEYİCİ | DİSTAL FEMUR YÖN GÖSTERİCİ | UHMW POLİETİLEN/PMMA |  | 520.0508
| AP2220 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN - ÇİMENTOLU | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM |  | 11278.8156
| AP2230 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 8906.0125
| AP2240 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 8906.0125
| AP2250 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN - ÇİMENTOSUZ | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM |  | 12238.9094
| AP2260 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ/HA VB. | 10771.3375
| AP2270 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 9797.5281
| AP2280 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 9797.5281
| AP2290 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN - ÇİMENTOLU | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM |  | 10711.9031
| AP2300 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 8046.5
| AP2310 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 8046.5
| AP2320 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN - ÇİMENTOSUZ | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM |  | 11626.2781
| AP2330 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ/HA VB. | 9738.0938
| AP2340 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 8851.15
| AP2350 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 8851.15
| AP2360 | DİZ | PRİMER | PATELLA - FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1252.6938
| AP2370 | DİZ | PRİMER | PATELLA - FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 1252.6938
| AP2380 | DİZ | PRİMER | PATELLA - FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ/HA VB.) | 1449.2844
| AP2390 | DİZ | PRİMER | PATELLA - FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1376.1344
| AP2400 | DİZ | PRİMER | PATELLA - FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 1376.1344
| AP2410 | DİZ | PRİMER | PATELLAR KOMPONENT | TÜM BOYLAR | TİTANYUM + UHMW POLİETİLEN/ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN VB. | METAL ARKALIKLI | 1508.7188
| AP2420 | DİZ | PRİMER | PATELLAR KOMPONENT | TÜM BOYLAR | UHMW POLİETİLEN | TAMAMI POLİETİLEN | 1508.7188
| AP2430 | DİZ | PRİMER | PATELLAR KOMPONENT | TÜM BOYLAR - ROTASYONLU | TİTANYUM + UHMW POLİETİLEN/ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN VB. | METAL ARKALIKLI | 1508.7188
| AP2440 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | ROTASYONLU BAĞ KESEN | UHMW POLİETİLEN |  | 3419.7625
| AP2450 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | ROTASYONLU BAĞ KESEN | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 4105.5437
| AP2460 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | ROTASYONLU BAĞ KESEN HYPERFLEX | UHMW POLİETİLEN |  | 3575.2063
| AP2470 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | ROTASYONLU BAĞ KESEN HYPERFLEX | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 4288.4187
| AP2480 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | ROTASYONLU BAĞ KORUYAN | UHMW POLİETİLEN |  | 3268.8906
| AP2490 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | ROTASYONLU BAĞ KORUYAN | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 3922.6688
| AP2500 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | ROTASYONLU BAĞ KORUYAN HYPERFLEX | UHMW POLİETİLEN |  | 3218.6
| AP2510 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | ROTASYONLU BAĞ KORUYAN HYPERFLEX | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 3863.2344
| AP2520 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | ROTASYONLU DEEP DISH - BAĞ KESEN/BAĞ KORUYAN | UHMW POLİETİLEN |  | 3575.2063
| AP2530 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | ROTASYONLU DEEP DISH - BAĞ KESEN/BAĞ KORUYAN | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 4288.4187
| AP2540 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | ROTASYONLU HAREKET KISITLAMALI | UHMW POLİETİLEN |  | 3771.7969
| AP2550 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | ROTASYONLU HAREKET KISITLAMALI | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 4526.1563
| AP2560 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | SABİT BAĞ KESEN | UHMW POLİETİLEN |  | 2468.8125
| AP2570 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | SABİT BAĞ KESEN | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 2962.575
| AP2580 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | SABİT BAĞ KESEN HYPERFLEX | UHMW POLİETİLEN |  | 3017.4375
| AP2590 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | SABİT BAĞ KESEN HYPERFLEX | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 3620.925
| AP2600 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | SABİT BAĞ KORUYAN | UHMW POLİETİLEN |  | 2368.2313
| AP2610 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | SABİT BAĞ KORUYAN | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 2843.7063
| AP2620 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | SABİT BAĞ KORUYAN HYPERFLEX | UHMW POLİETİLEN |  | 2715.6938
| AP2630 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | SABİT BAĞ KORUYAN HYPERFLEX | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 3259.7469
| AP2640 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | SABİT HAREKET KISITLAMALI | UHMW POLİETİLEN |  | 2843.7063
| AP2650 | DİZ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | SABİT HAREKET KISITLAMALI | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 3410.6187
| AP2660 | DİZ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. ROTASYONLU - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 6217.75
| AP2670 | DİZ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. ROTASYONLU - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 6217.75
| AP2680 | DİZ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. ROTASYONLU - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ/HA VB. | 7177.8438
| AP2690 | DİZ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. ROTASYONLU - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 6834.9531
| AP2700 | DİZ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. ROTASYONLU - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 6834.9531
| AP2710 | DİZ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. SABİT - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 5925.15
| AP2720 | DİZ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. SABİT - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ/HA VB. | 6834.9531
| AP2730 | DİZ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. SABİT - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 6514.9219
| AP2740 | DİZ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. SABİT - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 6514.9219
| AP2750 | DİZ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | TİBİAL STEM - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2226.5031
| AP2760 | DİZ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | TİBİAL STEM - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 2226.5031
| AP2770 | DİZ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | TİBİAL STEM - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ/HA VB. | 2825.4187
| AP2780 | DİZ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | TİBİAL STEM - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2697.4062
| AP2790 | DİZ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | TİBİAL STEM - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 2697.4062
| AP2800 | DİZ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT (ANATOMİK VEYA DEĞİL) | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. SABİT - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 5925.15
| AP2810 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 7992.7805
| AP2820 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 7992.7805
| AP2830 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ/HA VB. | 9231.3014
| AP2840 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 8794.4587
| AP2850 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 8794.4587
| AP2860 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER TİBİAL İNSERT/BASE PLATE | HAREKETLİ - ÇİMENTOLU | UHMW POLİETİLEN |  | 2904.2836
| AP2870 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER TİBİAL İNSERT/BASE PLATE | HAREKETLİ - ÇİMENTOLU | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN VB. |  | 3485.1403
| AP2880 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER TİBİAL İNSERT/BASE PLATE | SABİT - ÇİMENTOLU | UHMW POLİETİLEN |  | 2904.2836
| AP2890 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER TİBİAL İNSERT/BASE PLATE | SABİT - ÇİMENTOLU | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN VB. |  | 3485.1403
| AP2900 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER TİBİAL BASE PLATE | ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 7426.3252
| AP2910 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER TİBİAL BASE PLATE | ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 7426.3252
| AP2920 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER TİBİAL BASE PLATE | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ/HA VB. | 8568.8367
| AP2930 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER TİBİAL BASE PLATE | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 8165.5973
| AP2940 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER TİBİAL BASE PLATE | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 8165.5973
| AP2950 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER TİBİAL BASE PLATE FULL POLİETİLEN | ÇİMENTOLU | UHMW POLİETİLEN |  | 2904.2836
| AP2960 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER TİBİAL BASE PLATE ve İNSERT (BİRLİKTE) | ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 10032.9797
| AP2970 | AYAK BİLEĞİ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 15764.7394
| AP2980 | AYAK BİLEĞİ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ/HA VB. | 14329.3992
| AP2990 | AYAK BİLEĞİ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 13642.9322
| AP3000 | AYAK BİLEĞİ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 13642.9322
| AP3010 | AYAK BİLEĞİ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | TÜM BOYLAR | UHMW POLİETİLEN |  | 2193.8142
| AP3020 | AYAK BİLEĞİ | PRİMER | TALUS KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 12702.0403
| AP3030 | AYAK BİLEĞİ | PRİMER | TALUS KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ/HA VB. | 11549.9278
| AP3040 | AYAK BİLEĞİ | PRİMER | TALUS KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 10393.0148
| AP3050 | AYAK BİLEĞİ | PRİMER | TALUS KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 10393.0148
| AP3060 | OMUZ | PRİMER/REVİZYON | TERS OMUZ - CUP |  | UHMW POLİETİLEN | KAPLAMALI/KAPLAMASIZ | 4978.7719
| AP3070 | OMUZ | PRİMER/REVİZYON | TERS OMUZ - GLENOİD KOMPONENT |  | TÜM MATERYALLER | KAPLAMALI/KAPLAMASIZ | 8297.9531
| AP3080 | OMUZ | PRİMER/REVİZYON | TERS OMUZ - GLENOİD BAŞ |  | TÜM MATERYALLER | KAPLAMALI/KAPLAMASIZ | 3867.3491
| AP3090 | OMUZ | PRİMER/REVİZYON | TERS OMUZ - HUMERAL KOMPONENT | ÇİMENTOLU | TÜM MATERYALLER | KAPLAMALI/KAPLAMASIZ | 14521.418
| AP3100 | OMUZ | PRİMER/REVİZYON | TERS OMUZ - HUMERAL KOMPONENT | ÇİMENTOSUZ (MODÜLER/MONOBLOK) | TÜM MATERYALLER | KAPLAMALI/KAPLAMASIZ | 10138.59
| AP3110 | OMUZ | PRİMER/REVİZYON | TERS OMUZ - VİDA | KİLİTLİ/KİLİTSİZ, POLİAKSİYAL, MONOAKSİYAL | TÜM MATERYALLER | KAPLAMALI/KAPLAMASIZ | 3180.882
| AP3120 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | BASINÇLI ÇİMENTOLAMA SİSTEMİ - HAZIR KİT | FIRÇA, KAN EMME MATERYALİ, ÇİMENTO ENJEKTÖRÜ DAHİL |  |  | 905.2312
| AP3130 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | BASINÇLI ÇİMENTOLAMA SİSTEMİ - HAZIR KİT | YALNIZCA ÇİMENTO ENJEKTÖRÜ |  |  | 201.1625
| AP3140 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | BASINÇLI ÇİMENTOLAMA SİSTEMİ - HAZIR KİT | YALNIZCA VAKUMLU ÇİMENTO KARIŞTIRICI |  |  | 429.7563
| AP3150 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | BASINÇLI YIKAMA SİSTEMİ - ANA CİHAZ | VAKUM/İRİGASYON FONKSİYONLU |  |  | 882.3719
| AP3160 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | BASINÇLI YIKAMA UCU - DİZ | VAKUM/İRİGASYON FONKSİYONLU |  |  | 50.2906
| AP3170 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | BASINÇLI YIKAMA UCU - KALÇA | VAKUM/İRİGASYON FONKSİYONLU |  |  | 50.2906
2 | AP3180 |  | PRİMER/REVİZYON | KEMİK ÇİMENTOSU - ANTİBİYOTİKLİ | STANDART - 40 gr | PMMA |  | 763.5031
2 | AP3190 |  | PRİMER/REVİZYON | KEMİK ÇİMENTOSU - ANTİBİYOTİKLİ | STANDART - 40 gr/KENDİNDEN ŞIRINGALI | PMMA |  | 854.9406
2 | AP3200 |  | PRİMER/REVİZYON | KEMİK ÇİMENTOSU - ANTİBİYOTİKLİ | STANDART - 60 gr | PMMA |  | 854.9406
2 | AP3210 |  | PRİMER/REVİZYON | KEMİK ÇİMENTOSU - ANTİBİYOTİKLİ | STANDART - 60 gr/KENDİNDEN ŞIRINGALI | PMMA |  | 1156.6844
2 | AP3220 |  | PRİMER/REVİZYON | KEMİK ÇİMENTOSU - NORMAL | STANDART - 40 gr | PMMA |  | 352.0344
2 | AP3230 |  | PRİMER/REVİZYON | KEMİK ÇİMENTOSU - NORMAL | STANDART - 40 gr/KENDİNDEN ŞIRINGALI | PMMA |  | 452.6156
2 | AP3240 |  | PRİMER/REVİZYON | KEMİK ÇİMENTOSU - NORMAL | STANDART - 60 gr | PMMA |  | 402.325
2 | AP3250 |  | PRİMER/REVİZYON | KEMİK ÇİMENTOSU - NORMAL | STANDART - 60 gr/KENDİNDEN ŞIRINGALI | PMMA |  | 653.7781
| AP3260 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | TEK KULLANIMLIK TURNİKE | TÜM BOYLAR |  |  | 891.5156
| AP3270 | KÜÇÜK EKLEM | PRİMER/REVİZYON | TEK KULLANIMLIK TURNİKE | TÜM BOYLAR |  |  | 662.9219
| AP3275 | KALÇA/DİZ | REVİZYON | ULTRASONİK CERRAHİ UÇ | ÇİMENTO TEMİZLEYİCİ |  |  | 7461.7813
| AP3280 | ÜST EKSTREMITE | PRİMER/REVİZYON | TEK KULLANIMLIK TURNİKE | TÜM BOYLAR |  |  | 786.3625
| AP3290 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | MESH TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 3243.7453
| AP3300 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | MESH İÇİN VİDA TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 336.9472
| AP3310 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | DESTEK KAFESİ TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 5426.3584
| AP3320 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | DESTEK KAFESİ TÜM BOYLAR | ÇELİK |  | 3796.9422
| AP3330 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | DESTEK HALKASI TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 6511.6301
| AP3340 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | DESTEK HALKASI TÜM BOYLAR | ÇELİK |  | 4556.3306
| AP3350 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | REKONSTRÜKSİYON RİNG TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 5426.3584
| AP3360 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | REKONSTRÜKSİYON RİNG TÜM BOYLAR | ÇELİK |  | 3796.9422
| AP3370 | KALÇA | REVİZYON | BOYUN KONE/ADAPTOR/SLEEVE | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 417.4122
| AP3380 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | METAL SPACERLAR (CUP VE RİNG İÇİN) | CoCr/TİTANYUM |  | 2861.0794
| AP3390 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | PLAKLAR (CUP VE RİNG İÇİN) | CoCr/TİTANYUM |  | 3840.375
| AP3400 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | SPIKE (CUP VE RİNG İÇİN) | CoCr/TİTANYUM |  | 662.4647
| AP3410 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | VİDA (CUP VE RİNG İÇİN) | CoCr/TİTANYUM |  | 662.4647
| AP3420 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | OBLONG DELİKLİ TÜM BOYLAR/SFERİK - ÇİFT HAREKETLİ | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 9874.5642
| AP3430 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | OBLONG DELİKLİ TÜM BOYLAR/SFERİK - ÇİFT HAREKETLİ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 8976.8766
| AP3440 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | OBLONG DELİKLİ TÜM BOYLAR/SFERİK - ÇİFT HAREKETLİ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 8098.3908
| AP3450 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | OBLONG DELİKLİ TÜM BOYLAR/SFERİK - ÇİFT HAREKETLİ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA/POROZ | 8530.433
| AP3460 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | REKONSTRÜKSİYON ASETABULAR CUP, TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 9874.5642
| AP3470 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | REKONSTRÜKSİYON ASETABULAR CUP, TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 8976.8766
| AP3480 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | REKONSTRÜKSİYON ASETABULAR CUP, TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 8098.3908
| AP3490 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | REKONSTRÜKSİYON ASETABULAR CUP, TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA/POROZ | 8530.433
| AP3500 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON LINER | AÇILI/AÇISIZ/METAL DESTEKLİ | E VİTAMİNİ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİETİLEN |  | 1659.5906
| AP3510 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON LINER | AÇILI/AÇISIZ/METAL DESTEKLİ | UHMW POLİETİLEN |  | 1438.3119
| AP3520 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON LINER | AÇILI/AÇISIZ/METAL DESTEKLİ | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN VB. |  | 1659.5906
| AP3530 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON LINER | HAREKET KISITLAMALI | UHMW POLİETİLEN | TAMAMI POLİETİLEN | 7282.0825
| AP3540 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON LINER | HAREKET KISITLAMALI/METAL INNER | UHMW POLİETİLEN | TAMAMI POLİETİLEN | 7282.0825
| AP3550 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | FEMORAL MESH TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 3096.3023
| AP3560 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | FEMORAL MESH İÇİN VİDA TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 321.6314
| AP3570 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER METAFİZYAL PARÇA TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 6840.668
| AP3580 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER METAFİZYAL PARÇA TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 6221.4075
| AP3590 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER METAFİZYAL PARÇA TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 5371.7245
| AP3600 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER METAFİZYAL PARÇA TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA/POROZ | 5654.9522
| AP3610 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER PROKSİMAL PARÇA KALKARLI/KALKARSIZ TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 9384.9164
| AP3620 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER PROKSİMAL PARÇA KALKARLI/KALKARSIZ TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 8530.433
| AP3630 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER PROKSİMAL PARÇA KALKARLI/KALKARSIZ TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 7368.7195
| AP3640 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER PROKSİMAL PARÇA KALKARLI/KALKARSIZ TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA/POROZ | 7757.5575
| AP3650 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 150 mm - 200 mm | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 8107.9917
| AP3660 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 150 mm - 200 mm | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 7368.7195
| AP3670 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 150 mm - 200 mm | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 6365.4216
| AP3680 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 150 mm - 200 mm | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA/POROZ | 6701.4544
| AP3690 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 200 mm VE ÜZERİ | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 9010.4798
| AP3700 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 200 mm VE ÜZERİ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 8189.5997
| AP3710 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 200 mm VE ÜZERİ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 7071.0905
| AP3720 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 200 mm VE ÜZERİ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA/POROZ | 7445.527
| AP3730 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER UZATMA PARÇASI - TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 6840.668
| AP3740 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER UZATMA PARÇASI - TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 6221.4075
| AP3750 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER UZATMA PARÇASI - TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 5371.7245
| AP3760 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER UZATMA PARÇASI - TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA/POROZ | 5654.9522
| AP3770 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | DİSTAL KİLİTLEME VİDASI - TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 494.4483
| AP3780 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | PROKSİMAL KİLİTLEME VİDASI - TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 494.4483
| AP3790 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOLU REVİZYON FEMORAL STEM 150 mm VE ÜZERİ/KALKARLI - KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | KUMLAMA | 13861.3535
| AP3800 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOLU REVİZYON FEMORAL STEM 200 mm VE ÜZERİ/KALKARLI - KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | PARLATILMIŞ | 13162.8853
| AP3810 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 150 - 200 mm/KALKARLI - KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 21083.6587
| AP3820 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 150 - 200 mm/KALKARLI - KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 19168.2717
| AP3830 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 150 - 200 mm/KALKARLI - KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 16554.4165
| AP3840 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 150 - 200 mm/KALKARLI - KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA/POROZ | 17425.7016
| AP3850 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 200 mm VE ÜZERİ/KALKARLI - KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 26837.0205
| AP3860 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 200 mm VE ÜZERİ/KALKARLI - KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 24395.9822
| AP3870 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 200 mm VE ÜZERİ/KALKARLI - KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 21069.2573
| AP3880 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 200 mm VE ÜZERİ/KALKARLI - KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA/POROZ | 22178.1656
| AP3890 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | ANTİBİYOTİKLİ FEMUR SPACER TÜM BOYLAR | PMMA |  | 7074.9766
| AP3900 (Mülga:RG-21/4/2024-32524)(Mülga olacağı tarih: 20/8/2024) | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | BAND (KİLİTLEME BLOĞU DAHİL) | CoCr/TİTANYUM |  | 886.9437
| AP3910 (Mülga:RG-21/4/2024-32524)(Mülga olacağı tarih: 20/8/2024) | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | BAND (KİLİTLEME BLOĞU DAHİL) | ÇELİK |  | 617.2031
| AP3920 (Mülga:RG-21/4/2024-32524)(Mülga olacağı tarih: 20/8/2024) | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | KABLO (KİLİTLEME BLOĞU DAHİL) | CoCr/TİTANYUM |  | 1382.9922
| AP3930 (Mülga:RG-21/4/2024-32524)(Mülga olacağı tarih: 20/8/2024) | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | KABLO (KİLİTLEME BLOĞU DAHİL) | ÇELİK |  | 965.8086
| AP3940 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | KABLO İÇİN DÜZ PLAK TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 3977.5312
| AP3950 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | KABLO İÇİN DÜZ PLAK TÜM BOYLAR | ÇELİK |  | 3188.8828
| AP3960 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | KİLİTLİ DÜĞME İMPLANTI TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 457.1875
| AP3970 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | TEKRAR GERİLEBİLEN KABLO TÜM BOYLAR | CoCr/PE |  | 1720.168
| AP3980 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | TEKRAR GERİLEBİLEN KABLO TÜM BOYLAR | ÇELİK |  | 1102.9648
| AP3990 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | (Değişik:RG-21/4/2024-32524)(Yürürlük Tarihi:20/8/2024) TEKRAR GERİLEBİLEN/STANDART TROKANTER DESTEK/GRIP PLAK TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 2066.4875
| AP4000 (Mülga:RG-21/4/2024-32524)(Mülga olacağı tarih: 20/8/2024) | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | TROKANTER DESTEK/GRIP PLAK TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 2066.4875
| AP4010 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | TROKANTER DESTEK/GRIP PLAK TÜM BOYLAR | ÇELİK |  | 1508.7188
| AP4020 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI FEMORAL KOMPONENT - ÇİMENTOLU | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM |  | 17841.7422
| AP4030 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI FEMORAL KOMPONENT - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 16218.7266
| AP4040 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI FEMORAL KOMPONENT - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 16218.7266
| AP4050 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI FEMORAL KOMPONENT - ÇİMENTOSUZ | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM |  | 18727.543
| AP4060 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI FEMORAL KOMPONENT - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ/HA VB. | 17453.1328
| AP4070 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI FEMORAL KOMPONENT - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 17030.2344
| AP4080 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI FEMORAL KOMPONENT - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 17030.2344
| AP4090 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL VE TİBİAL STEMLER | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM |  | 5789.1367
| AP4100 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL VE TİBİAL STEMLER | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ/HA VB. | 6760.6602
| AP4110 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL VE TİBİAL STEMLER | TÜM BOYLAR - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 6434.9141
| AP4120 | DİZ | REVİZYON | OFFSET ADAPTOR/FEMUR - TIBIA STEM İÇİN | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 2725.9805
| AP4130 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL BLOK (VİDALARI DAHİL) | DİSTAL/POSTERIOR - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM |  | 2875.7094
| AP4140 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL BLOK (VİDALARI DAHİL) | DİSTAL/POSTERIOR - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM |  | 3163.7375
| AP4150 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL KAMA/YÜKSELTİCİ (VİDALARI DAHİL) | MEDİAL, LATERAL/FULL - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM |  | 2875.7094
| AP4160 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL KAMA/YÜKSELTİCİ (VİDALARI DAHİL) | MEDİAL, LATERAL/FULL - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM |  | 3163.7375
| AP4170 | DİZ | REVİZYON | TİBİAL İNSERT | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL İNSERT | UHMW POLİETİLEN |  | 3394.6172
| AP4180 | DİZ | REVİZYON | TİBİAL İNSERT | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL İNSERT | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN VB. |  | 4074.6836
| AP4190 | DİZ | REVİZYON | TİBİAL İNSERT | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL İNSERT - HAREKET KISITLAMALI | UHMW POLİETİLEN |  | 3903.2383
| AP4200 | DİZ | REVİZYON | TİBİAL İNSERT | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL İNSERT - HAREKET KISITLAMALI | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN VB. |  | 4686.1719
| AP4210 | DİZ | REVİZYON | TİBİAL İNSERT VİDASI | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL İNSERT DESTEK VİDASI | CoCr/TİTANYUM |  | 382.8945
| AP4220 | DİZ | REVİZYON | TİBİAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL KOMPONENT - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 7417.8672
| AP4230 | DİZ | REVİZYON | TİBİAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL KOMPONENT - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 7417.8672
| AP4240 | DİZ | REVİZYON | TİBİAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL KOMPONENT - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ/HA VB. | 7977.9219
| AP4250 | DİZ | REVİZYON | TİBİAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL KOMPONENT - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 7789.332
| AP4260 | DİZ | REVİZYON | TİBİAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL KOMPONENT - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN VB.) | 7789.332
| AP4270 | DİZ | REVİZYON | TİBİAL BLOK (VİDALARI DAHİL) | MEDİAL, LATERAL/FULL - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM |  | 3594.6367
| AP4280 | DİZ | REVİZYON | TİBİAL BLOK (VİDALARI DAHİL) | MEDİAL, LATERAL/FULL - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM |  | 3954.6719
| AP4290 | DİZ | REVİZYON | TİBİAL KAMA/YÜKSELTİCİ (VİDALARI DAHİL) | MEDİAL, LATERAL/FULL - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM |  | 2875.7094
| AP4300 | DİZ | REVİZYON | TİBİAL KAMA/YÜKSELTİCİ (VİDALARI DAHİL) | MEDİAL, LATERAL/FULL - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM |  | 3163.7375
| AP4310 | DİZ | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | ANTİBİYOTİKLİ DIZ SPACER TÜM BOYLAR | PMMA |  | 5659.9813
| AP4320 | DİZ | REVİZYON - İLERİ | FEMORAL KOMPONENT - MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/NON ANATOMİK FULL KONDİLER REZEKSİYON MODÜLER | CoCr/TİTANYUM |  | 39603.8672
| AP4330 | DİZ | REVİZYON - İLERİ | FEMORAL KOMPONENT - MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/NON ANATOMİK FULL KONDİLER REZEKSİYON MODÜLER ROTASYONLU | CoCr/TİTANYUM |  | 40923.9961
| AP4340 | DİZ | REVİZYON - İLERİ | FEMORAL KOMPONENT - MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/NON ANATOMİK İNTRAKONDİLER MODÜLER | CoCr/TİTANYUM |  | 39603.8672
| AP4350 | DİZ | REVİZYON - İLERİ | FEMORAL KOMPONENT - MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/NON ANATOMİK İNTRAKONDİLER MODÜLER ROTASYONLU | CoCr/TİTANYUM |  | 40923.9961
| AP4360 | DİZ | REVİZYON - İLERİ | MENTEŞE KİLİTLEME MEKANİZMASI | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 9135.292
| AP4370 | DİZ | REVİZYON - İLERİ | MENTEŞE KİLİTLEME VİDALARI | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 2208.2156
| AP4380 | DİZ | REVİZYON - İLERİ | TİBİAL İNSERT - MENTEŞELİ | TÜM BOYLAR | UHMW POLİETİLEN |  | 11419.115
| AP4390 | DİZ | REVİZYON - İLERİ | TİBİAL İNSERT - MENTEŞELİ | TÜM BOYLAR | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN VB. |  | 11419.115
| AP4400 | DİZ | REVİZYON - İLERİ | TİBİAL KOMPONENT - MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/NON ANATOMİK FULL KONDİLER REZEKSİYONA UYGUN MODÜLER | CoCr/TİTANYUM |  | 14389.4051
| AP4410 | DİZ | REVİZYON - İLERİ | TİBİAL KOMPONENT - MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/NON ANATOMİK FULL KONDİLER REZEKSİYONA UYGUN MODÜLER ROTASYONLU | CoCr/TİTANYUM |  | 15049.4695
| AP4420 | DİZ | REVİZYON - İLERİ | TİBİAL KOMPONENT - MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/NON ANATOMİK İNTRAKONDİLERE UYGUN MODÜLER | CoCr/TİTANYUM |  | 14389.4051
| AP4430 | DİZ | REVİZYON - İLERİ | TİBİAL KOMPONENT - MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/NON ANATOMİK İNTRAKONDİLERE UYGUN MODÜLER ROTASYONLU | CoCr/TİTANYUM |  | 15049.4695
| AP4440 | DİZ | REVİZYON - İLERİ | TİBİAL KOMPONENT - MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/NON ANATOMİK FULL KONDİLER REZEKSİYONA UYGUN MODÜLER | CoCr/TİTANYUM | MENTEŞE MEKANİZMASI + VİDASI VE İNSERT DAHIL | 31990.3237
| AP4450 | DİZ | REVİZYON - İLERİ | TİBİAL KOMPONENT - MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/NON ANATOMİK FULL KONDİLER REZEKSİYONA UYGUN MODÜLER ROTASYONLU | CoCr/TİTANYUM | MENTEŞE MEKANİZMASI + VİDASI VE İNSERT DAHIL | 32518.3753
| AP4460 | DİZ | REVİZYON - İLERİ | TİBİAL KOMPONENT - MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/NON ANATOMİK İNTRAKONDİLERE UYGUN MODÜLER | CoCr/TİTANYUM | MENTEŞE MEKANİZMASI + VİDASI VE İNSERT DAHIL | 31990.3237
| AP4470 | DİZ | REVİZYON - İLERİ | TİBİAL KOMPONENT - MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/NON ANATOMİK İNTRAKONDİLERE UYGUN MODÜLER ROTASYONLU | CoCr/TİTANYUM | MENTEŞE MEKANİZMASI + VİDASI VE İNSERT DAHIL | 32518.3753
Genel Hükümler: (1) 65 (altmış beş) yaşın üzerinde metal - metal veya seramik - seramik kalça protezlerinin kullanılması halinde bedeli karşılanmaz. (2) Travmatik femur proksimal bölge kırıklarında (tümöral nedenler hariç) tümör rezeksiyon protezlerinin ve revizyon femoral stemlerin kullanılması halinde bedeli karşılanmaz. (3) Travmatik femur proksimal bölge kırıklarının (tümöral nedenler hariç) tedavisinde protez kullanıldığı takdirde kemik grefti, kemik yerini tutan materyaller ve kemik yapımını uyaran materyallerin kullanılması halinde bedeli karşılanmaz. (4) Kemik büyütme ve dıştan kaynaştırma uyarıcılarının bedeli karşılanmaz. (5) Seramik (oxinium, zirkonium, alumina, v.s) diz protezleri 50 (elli) yaşın altında olan hastalarda kullanılması halinde bedeli karşılanır. (6) Kalça protezi revizyon ameliyatlarında ve gelişimsel kalça çıkığı ve acetabulum displazisi olan hastalarda; dual mobilite asetebular cup komponentinin kullanılması halinde bedeli karşılanır. (7) Modüler kalça revizyon femoral komponentlerde proksimal parça, metaphysial parça veya uzatma parçalarının kullanılması halinde proksimal parça başta olmak üzere en fazla 2 (iki) parça bedeli karşılanır. Distal kilitleme vidası kullanılması halinde de en fazla 2 (iki) adet vida bedeli karşılanır. (8) Primer Tibial Komponent Tibial Stem, AP2750, AP2760, AP2780, AP2790 ve AP2770 kodlu malzemeler, ileri derecelerde deformitesi olup, Wedge, Augment, Blok, Blok Grefti kullanılan hastalarda stabiliteyi artırmak amacıyla ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında uygulanması halinde bedeli karşılanır. (9) Tibial Komponent - Tibial Stemler, AP2750, AP2760, AP2780, AP2790 ve AP2770 kodlu malzemeler; ileri deformiteli, defektli veya kama kullanılan olgularda stabiliteyi artırmak için kullanılan primer uzatma stemleri olup, ancak bu şartlarda ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında uygulanması halinde ilave ödeme yapılacaktır. Tibial base plate’e sonradan sabitlenen veya doğal olarak sabitlenmiş, kanat, peg, vida ve adı resmi kodlamada stem bile olsa, tüm bu komponentler tibial komponentin parçaları olup, bu parçalara ayrı ayrı ödeme yapılmayacaktır. (10) Primer femoral stem/modular proksimal parça ,bu listede yer alan AP2170 kodlu malzeme kullanılması halinde ayrıca boyun/sleeve ödenmez. (11) Kalkar destekli femoral stemler, trokanterik kırık ve kalça revizyon vakalarında kullanılması halinde bedeli karşılanır. (12) Revizyon ameliyatlarında, primer diz protezlerinden herhangi bir ürünün kullanılması halinde de bedeli karşılanır. (13) Primer gonartroz ameliyatlarında, revizyon ameliyatlarında kullanılan herhangi bir ürünün kullanılarak bedelinin karşılanabilmesi için, durumun epikrizde belirtilmesi ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında uygulanması gereklidir. (14) Primer modüler boyunlu kalça stemleri, yekpare monoblok kalça stemleriyle eşdeğer kabul edilir. 1 (bir)’den fazla parçanın varlığında her bir parçanın barkodu ibraz edilecektir. (15) Bipolar kalça protezinde femoral baş, bipolar cup ve bipolar liner tek bir barkod şeklinde faturalandırıldığında bipolar kalça protezi ile eşdeğer kabul edilir. Birden fazla parçanın varlığında her bir parçanın barkodu ibraz edilecektir. (16) Revizyon kalça protezi uygulamalarında, çimentolu revizyon modüler (kalkar destekli/desteksiz) kalça stemleri kullanıldığında, yekpare çimentolu revizyon kalça stemleriyle eş değer kabul edilir. Birden fazla parçanın kullanılması halinde her bir parçanın barkodu ibraz edilecektir. (17) Primer kalça kırıklarında, revizyon femoral stemin kullanılması uygun değildir. Ancak ameliyat esnasında bir komplikasyon olduğunun sağlık kurul raporunda belirtilmesi halinde revizyon femoral stem kullanılabilir. (18) "AP2180" kodlu “Femoral Stem Modular Baş/Boyunlu” şeklinde tanımlı kalça femoral stemlerde, baş/boyun bölümünde modüler olan yüksek ofset, düşük ofset gibi boyun alternatiflerinin kullanılması halinde malzeme barkodu ibraz edilecek ancak ayrıca fatura edilmeyecektir. (19) "AP1535" kodlu “MONOBLOK ASETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ)” isimli malzeme ile birlikte “ASETABULAR LİNER” ve “ASETABULAR CUP” fatura edilmesi halinde liner ve cup’ların bedeli karşılanmaz. (20) "AP2170" kodlu “Femoral Stem/Modüler Proksimal Parça” isimli malzeme ile diğer femoral stemler birlikte fatura edilemez, fatura edilmesi halinde diğer femoral stemlerin bedeli karşılanmaz. (21) “AP3275” kodlu “ULTRASONİK CERRAHİ UÇ, ÇİMENTO TEMİZLEYİCİ” isimli malzemenin sadece üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında çimento ve/veya çimentolu stem kullanılmış P612430, 612430, P612440, 612440, P612441, 612441, P612471, 612471, P612472, 612472, P612480, 612480, P612490, 612490, P612500, 612500, P612501,612501 kodlu işlemlerde kullanılması kaydıyla, vaka başına en fazla 2 (iki) adedinin bedeli karşılanır.
(1) Bu değişiklik yayımı tarihinden 3 iş günü sonra yürürlüğe girer.
(2) (Mülga ibare:RG-21/4/2024-32524) Bu değişiklik yayımı tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girer.