## EK-3R
(Değişik:RG-10/12/2025-33103)*
GASTROENTEROLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ (EK-3/R)
SUT KODU | TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI | AÇIKLAMA | FİYAT (TL)
ENDOSKOPİK GİRİŞİM-GÖRÜNTÜLEME ÜRÜNLERİ VE ERCP
ENDOSKOPİK GİRİŞİM-GÖRÜNTÜLEME ÜRÜNLERİ
KANAMA DURDURUCULAR
GS1000 | BİPOLAR KANAMA DURDURUCU PROB KATETERLER |  | 2223.375
GS1010 | ARGON PLAZMA KOAGÜLASYON KATETERLERİ (RADİAL-LİNEER) |  | 3038.6125
GS1020 | ENDOLOOP SETİ |  | 1504.4837
GS1030 | KANAMA DURDURUCU VARİS STENTİ |  | 9264.0625
GS1040 | KANAMA DURDURUCU VARİS STENTİ ÇIKARICISI |  | 1852.8125
GS1050 | ENDOSKOPİK HEMOKLİPS, YÜKLEMESİZ |  | 889.35
GS1060 | ENDOSKOPİK HEMOKLİPS, KLİPS APLİKASYON SETİ |  | 489.1425
GS1070 | ENDOSKOPİK SKLEROTERAPİ İĞNELERİ |  | 244.5713
GS1080 | ÖZOFAGUS BANT LİGASYON SETİ, TEKLİ |  | 611.4281
GS1090 | ÖZOFAGUS BANT LİGASYON SETİ, ÇOKLU |  | 1435.9297
GS1100 | BALON BASINCI İLE ÖZOFAGUS KANAMA DURDURUCU TÜP SİSTEMLERİ |  | 7867.0419
GS1110 | ENDOSKOPİK APLİKASYON SETİ İLE UYUMLU HEMOKLİPSLER |  | 489.1425
GS1120 | ENDOSKOPİK HEMOSTATİK COAGRASPER |  | 366.8569
POLİP ÇIKARICILAR
GS1130 | ENDOSKOPİK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ |  | 185.2813
GS1140 | ENDOSKOPİK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ, İĞNELİ |  | 185.2813
GS1150 | ENDOSKOPİK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ, FİLELİ |  | 352.0344
GS1160 | ENDOSKOPİK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ, OVAL |  | 185.2813
GS1170 | ENDOSKOPİK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ, HEKSAGONAL |  | 185.2813
GS1180 | ENDOSKOPİK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ, İÇ TARAFI DİŞLİ |  | 185.2813
GS1190 | ENDOSKOPİK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ, ASİMETRİK |  | 185.2813
GS1200 | ENDOSKOPİK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ, AÇILI |  | 185.2813
GS1210 | ENDOSKOPİK POLİP ÇIKARMA BASKETİ |  | 370.5625
ENDOSKOPİK TUTUCULAR
GS1220 | KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, TRİPOD |  | 370.5625
GS1230 | KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, TETRAPOD |  | 370.5625
GS1240 | KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, FORSEPS, FAREDİŞLİ |  | 370.5625
GS1250 | KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, FORSEPS, TİMSAH AĞIZLI |  | 370.5625
GS1260 | KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, FORSEPS, JUMBO |  | 370.5625
GS1270 | OVER TÜP, ÖZOFAGUS/MİDE |  | 1185.8
GS1280 | OVER TÜP, ZENKER DİVERTİKÜLÜ |  | 1185.8
GS1290 | OVER TÜP, KOLON |  | 1185.8
DİLATASYON BALONLARI
GS1300 | DİLATASYON BALONU, ENDOSKOPİK, KILAVUZ TELSİZ, KADEMESİZ |  | 1296.9688
GS1310 | DİLATASYON BALONU, ENDOSKOPİK, KILAVUZ TELSİZ, KADEMELİ |  | 1459.0898
GS1320 | DİLATASYON BALONU, ENDOSKOPİK, KILAVUZ TELLİ, KADEMESİZ |  | 1621.2109
GS1330 | DİLATASYON BALONU, ENDOSKOPİK, KILAVUZ TELLİ, KADEMELİ |  | 1783.332
GS1340 | DİLATASYON BALONU, ENDOSKOPİK, BİLİYER |  | 1945.4531
GS1350 | AKALAZYA DİLATASYON BALONU |  | 1945.4531
STENTLER
| ÖZOFAGUS STENTLERİ | (1) Üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, en az biri gastroenteroloji uzmanı olmak kaydıyla konsey kararı ile bedeli karşılanır.
GS1360 | ÖZOFAGUS STENTİ, METAL, KAPSIZ |  | 3890.9063
GS1370 | ÖZOFAGUS STENTİ, METAL, KISMİ KAPLI/TAM KAPLI |  | 4168.8281
GS1380 | ÖZOFAGUS STENTİ, METAL, PROKSİMAL AÇILIMLI/ANTİREFLÜ ÖZELLİKLİ |  | 4168.8281
GS1390 | ÖZOFAGUS STENTİ, SİLİKON |  | 4446.75
GS1400 | ÖZOFAGUS STENTİ, ERİYEBİLİR | (1) Dilatasyon tedavilerine cevap vermeyen koroziv özofagus darlıkları ve/veya anastomotik özofagus darlıklarında kullanıldığının belgelendirilmesi halinde bedeli karşılanır. | 8337.6562
GS1410 | ENDOSKOPİK ÖZOFAGUS STENTİ, METAL |  | 3372.1188
| DUODENUM STENTLERİ | (1) Üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, en az biri gastroenteroloji uzmanı olmak kaydıyla konsey kararı ile bedeli karşılanır.
GS1420 | DUODENAL STENT, METAL, KAPLI |  | 3612.9844
GS1430 | DUODENAL STENT, METAL, KAPSIZ |  | 3372.1188
| İNCE BARSAK STENTLERİ | (1) Üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında , en az biri gastroenteroloji uzmanı olmak kaydıyla konsey kararı ile bedeli karşılanır.
GS1440 | İNCE BARSAK STENTİ, METAL, KAPLI |  | 3612.9844
GS1450 | İNCE BARSAK STENTİ, METAL, KAPSIZ |  | 3372.1188
BİLİYER STENTLER
GS1460 | BİLİYER STENT, METAL, KAPSIZ |  | 6744.2375
GS1470 | BİLİYER STENT, METAL, KAPLI/ÇIKARILABİLİR |  | 7225.9688
GS1480 | BİLİYER STENT, PLASTİK, SET (TAŞIYICI, İTİCİ VE STENT) |  | 635.8853
GS1490 | BİLİYER STENT, PLASTİK, |  | 218.2243
GS1500 | BİLİYER STENT, METAL, Y STENT | (1) Hiler obstrüksiyon tedavisinde kullanıldığının belgelendirilmesi halinde bedeli karşılanır. | 7225.9688
PANKREATİK STENTLER
GS1510 | PANKREATİK STENT, PLASTİK |  | 244.2377
KOLONİK STENTLER
GS1520 | KOLONİK STENT, METAL, KAPLI |  | 7225.9688
GS1530 | KOLONİK STENT, METAL, KAPSIZ |  | 6744.2375
| GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BASINÇ ÖLÇÜMÜ ÜRÜNLERİ | (1) Üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında kullanılması halinde bedeli karşılanır.
MANOMETRİ KATETERLERİ
GS1540 | MANOMETRİ KATETERİ, ODDİ, KATI SİSTEM |  | 2371.6
GS1550 | MANOMETRİ KATETERİ, BİLİYER, ÜÇ LÜMENLİ |  | 2371.6
GS1560 | MANOMETRİ KATETERİ, ÖZOFAGUS, STANDART, SULU SİSTEM |  | 2371.6
GS1570 | MANOMETRİ KATETERİ, ÖZOFAGUS, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ, SULU SİSTEM |  | 2371.6
GS1580 | MANOMETRİ KATETERİ, ÖZOFAGUS, KATI SİSTEM |  | 2371.6
GS1590 | MANOMETRİ KATETERİ, ÖZOFAGUS, HAVALI SİSTEM |  | 2371.6
GS1600 | MANOMETRİ KATETERİ, ANOREKTAL, STANDART, SULU SİSTEM |  | 2371.6
GS1610 | MANOMETRİ KATETERİ, ANOREKTAL, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ, SULU SİSTEM |  | 2371.6
GS1620 | MANOMETRİ KATETERİ, ANOREKTAL, KATI SİSTEM |  | 2371.6
GS1630 | MANOMETRİ KATETERİ, ANOREKTAL, HAVALI SİSTEM |  | 2371.6
GS1640 | MANOMETRİ KATETERİ, İNCE BARSAK, STANDART, SULU SİSTEM |  | 2371.6
GS1650 | MANOMETRİ KATETERİ, İNCE BARSAK, KATI SİSTEM |  | 2371.6
GS1660 | MANOMETRİ KATETERİ, KOLON, STANDART, SULU SİSTEM |  | 2371.6
GS1670 | MANOMETRİ KATETERİ, KOLON, KATI SİSTEM |  | 2371.6
GS1680 | EKSPULSİYON BALONU |  | 1185.8
GS1690 | KOLON GEÇİŞ ZAMANI MARKERI |  | 296.45
GS1700 | KATETER AMBULATUAR BİOFEEDBACK |  | 889.35
GS1710 | BİOFEEDBACK, EMG PROBU |  | 59.29
| GASTROİNTESTİNAL PH ÖLÇÜM ÜRÜNLERİ | (1) Üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında kullanılması halinde bedeli karşılanır.
PH METRE KATETERLERİ
GS1720 | PH METRE KATETERİ, ÖZOFAGUS, ANTİMON, TEK KANALLI |  | 481.7313
GS1730 | PH METRE KATETERİ, ÖZOFAGUS, CAM, TEK KANALLI |  | 481.7313
GS1740 | PH METRE KATETERİ, ÖZOFAGUS, İSFET, TEK KANALLI |  | 481.7313
GS1750 | PH METRE KATETERİ, ÖZOFAGUS, ANTİMON, ÇİFT KANALLI |  | 741.125
GS1760 | PH METRE KATETERİ, ÖZOFAGUS, CAM, ÇİFT KANALLI |  | 741.125
GS1770 | PH METRE KATETERİ, ÖZOFAGUS, İSFET, ÇİFT KANALLI |  | 741.125
GS1780 | PH METRE KATETERİ, AMBULATUAR EMPEDANS-PH, 24 SAATLİK ÖLÇÜM |  | 1482.25
GS1790 | PH METRE KATETERİ, ENDOSKOPİK, KABLOSUZ |  | 1482.25
GS1800 | BİLİTEC KATETERİ |  | 370.5625
| ENDOSONOGRAFİK GİRİŞİM MALZEMELERİ | (1) Üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında , en az biri gastroenteroloji uzmanı olmak kaydıyla konsey kararı ile bedeli karşılanır.
GS1810 | ENDOSONOGRAFİK ASPİRASYON BİYOPSİ İĞNESİ 19 GY/22 GY |  | 1945.4531
GS1820 | ENDOSONOGRAFİK ASPİRASYON BİYOPSİ İĞNESİ 25 GY |  | 1945.4531
GS1830 | ENDOSONOGRAFİK TRUCUT BİYOPSİ İĞNESİ |  | 1945.4531
GS1840 | ENDOSONOGRAFİK BİYOPSİ İĞNESİ PROCORE |  | 1945.4531
GS1850 | ENDOSONOGRAFİ BALONU, LİNEER/RADİAL |  | 1296.9688
GS1860 | ENDOSONOGRAFİK ÇÖLYAK GANGLİON BLOKAJ İĞNESİ |  | 1945.4531
GS1870 | ENDOSONOGRAFİK ENDOLUMİNAL KOİL |  | 3112.725
GS1880 | ENDOSKOPİK/ENDOSONOGRAFİK KİSTOTOM |  | 3242.4219
GS1890 | PİGTAİL DRENAJ KATETERİ |  | 389.0906
ENDOSKOPİK BİYOPSİ FORSEPSLERİ
GS1900 | ÜST GİS BİYOPSİ FORSEPSİ, İĞNELİ/İĞNESİZ |  | 222.3375
GS1910 | ÜST GİS BİYOPSİ FORSEPSİ, AÇILI |  | 222.3375
GS1920 | ÜST GİS BİYOPSİ FORSEPSİ, JUMBO |  | 222.3375
GS1930 | KOLON BİYOPSİ FORSEPSİ, İĞNELİ/İĞNESİZ |  | 222.3375
GS1940 | KOLON BİYOPSİ FORSEPSİ, AÇILI |  | 222.3375
GS1950 | KOLON BİYOPSİ FORSEPSİ, JUMBO |  | 222.3375
GS1960 | PEDİATRİK BİYOPSİ FORSEPSİ |  | 222.3375
GS1970 | KOLANJİOSKOPİK BİYOPSİ FORSEPSİ |  | 222.3375
GS1980 | HOT BİYOPSİ FORSEPSİ |  | 222.3375
GS1990 | STENT ÇIKARTICI FORSEPS |  | 222.3375
GS2000 | BİYOPSİ FORSEPSİ, MAKAS UÇLU |  | 222.3375
GS2010 | ENDOSKOPİK ASPİRASYON İĞNESİ |  | 555.8438
| ENTEROSKOPİ MALZEMELERİ | (1) Üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında , 3 (üç) gastroenteroloji uzmanının bulunduğu konsey kararı ile bedeli karşılanır.
GS2020 | BALONLU ENTEROSKOP, OVERTUBE |  | 2964.5
GS2030 | BALONLU ENTEROSKOP, FORSEPS |  | 259.3938
GS2040 | BALONLU ENTEROSKOP, SNARE |  | 370.5625
GS2050 | BALONLU ENTEROSKOP, ERCP KATETERİ |  | 281.6275
GS2060 | BALONLU ENTEROSKOP, KILAVUZ TEL |  | 1148.7438
GS2070 | BALONLU ENTEROSKOP, SFİNKTEROTOM |  | 2482.7688
GS2080 | BALONLU ENTEROSKOP, İĞNE UÇLU SFİNKTEROTOM |  | 667.0125
GS2090 | BALONLU ENTEROSKOP, BALON EKSTRAKTÖR |  | 370.5625
GS2100 | BALONLU ENTEROSKOP, STENT İTİCİ |  | 370.5625
GS2110 | BALONLU ENTEROSKOP, SKLEROTERAPİ İĞNESİ |  | 281.6275
GS2120 | BALONLU ENTEROSKOP, DİLATATÖR |  | 1482.25
GS2130 | BALONLU ENTEROSKOP, TEK/ÇİFT BALONLU, BALONU |  | 518.7875
| ENDOSKOPİK MUKOZAL REZEKSİYON VE ENDOSKOPİK SUBMUKOZAL DİSEKSİYON MALZEMELERİ | (1) Üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında , en az biri gastroenteroloji uzmanı olmak kaydıyla konsey kararı ile karşılanır.
GS2140 | MUKOZAL REZEKSİYON KEPİ |  | 185.2813
GS2150 | ELEKTROCERRAHİ BIÇAK, İZOLE EDİLMİŞ UÇLU |  | 5854.8875
GS2160 | ELEKROCERRAHİ BIÇAK, KANCA UÇLU |  | 5854.8875
GS2170 | ELEKROCERRAHİ BIÇAK, LOOP UÇLU |  | 5854.8875
GS2180 | ELEKROCERRAHİ BIÇAK, ÜÇGEN UÇLU |  | 5854.8875
GS2190 | ELEKTROCERRAHİ KESİ FORSEPSİ |  | 5854.8875
GS2200 | ENDOSKOPİK MUKOZEKTOMİ SNARE |  | 185.2813
ERCP
KATETERLER
GS2210 | ERCP KATETERLERİ, ÇİFT LÜMENLİ |  | 370.5625
GS2220 | ERCP KATETERLERİ, ÇİFT LÜMENLİ, YUVARLAK UÇLU |  | 370.5625
GS2250 | ERCP KATETERLERİ, İNCE UÇLU |  | 370.5625
SFİNKTEROTOMLAR
GS2260 | SFİNKTEROTOM STANDART |  | 1056.1031
GS2270 | SFİNKTEROTOM, İKİ LÜMENLİ |  | 1056.1031
GS2280 | SFİNKTEROTOM, İKİ LÜMENLİ, YUVARLAK UÇLU |  | 1056.1031
GS2290 | SFİNKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ |  | 1200.6225
GS2300 | SFİNKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ, YUVARLAK UÇLU |  | 1200.6225
GS2310 | SFİNKTEROTOM, İĞNE UÇLU |  | 1056.1031
GS2320 | SFİNKTEROTOM, EĞRİ UÇLU |  | 1056.1031
GS2330 | SFİNKTEROTOM, PRECUT |  | 1056.1031
GS2340 | SFİNKTEROTOM, PRECUT, İNCELEN UÇLU |  | 1056.1031
GS2350 | SFİNKTEROTOM, BİLLROTH II |  | 1200.6225
GS2360 | SFİNKTEROTOM, DÖNDÜRÜLEBİLİR |  | 1200.6225
GS2370 | SFİNKTEROTOM, TELİ MUHAFAZALI |  | 1200.6225
TAŞ ÇIKARMA BALONLARI
GS2380 | TAŞ ÇIKARMA BALONU |  | 626.2506
TAŞ ÇIKARMA BASKET KATETERLER
GS2390 | BASKET KATETER |  | 972.7266
GS2400 | BASKET KATETER, GUİDE GEÇEN |  | 1556.3625
GS2410 | ENDOSKOPİ, TAŞ KIRAN SET (BASKET VE SHEET) |  | 1497.9989
DRENAJ/PERKÜTAN-ENDOSKOPİK BİLİYER-PANKREATİK DRENAJ
GS2420 | NAZOBİLİYER DRENAJ KATETERİ |  | 937.5231
GS2430 | NAZOPANKREATİK DRENAJ KATETERİ, 5F |  | 937.5231
ERCP, KILAVUZ TELLER (400 cm VE ÜZERİ)
GS2440 | KILAVUZ TEL, 0,032"-0,035", STANDART |  | 92.6406
GS2450 | KILAVUZ TEL, 0,032"-0,035", AMPLATZ |  | 648.4844
GS2460 | KILAVUZ TEL, 0,025"-0,035", HİDROFİLİK |  | 648.4844
GS2470 | KILAVUZ TEL, 0,025"-0,035", HİDROFİLİK, YÜKSEK RADYOLOJİK GÖRÜNÜME SAHİP |  | 648.4844
GS2480 | KILAVUZ TEL, 0,025"-0,035", TEFLON KAPLI |  | 694.8047
GS2490 | KILAVUZ TEL, 0,025"-0,035", TORK YAPAN |  | 694.8047
GS2500 | KILAVUZ TEL, 0,021", KAPSIZ |  | 694.8047
DİĞER
GS2510 | ÖZOFAGUS SİTOLOJİ FIRÇASI |  | 148.225
GS2520 | BİLİYER SİTOLOJİ FIRÇASI |  | 148.225
GS2530 | ENDOSKOPİK PÜSKÜRTME KATETERİ |  | 148.225
GS2540 | ENDOSKOPİK RADYOFREKANS ABLASYON KATETERİ |  | 9264.0625
GS2550 | ENDOSKOPİK RADYOFREKANS ÖLÇÜM KATETERİ |  | 2223.375
GS2560 | ENDOSKOPİK KLİPS, KURTKAPANI, SKOP ÜZERİNDEN |  | 1111.6875
GS2570 | ENDOSKOPİK TWİN GRASPER TUTUCU, ÇİFT UÇLU |  | 1111.6875
GS2580 | ENDOSKOPİK ANCHOR GRASPER TUTUCU, ÜÇ UÇLU |  | 1111.6875
GS2590 | KAPSÜL ENDOSKOPİ KAPSÜLÜ | (1) Üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında , 3 (üç) gastroenteroloji uzmanının bulunduğu konsey kararı ile bedeli karşılanır. | 5558.4375
GS2591** | KOLANJİOSKOPİK ERİŞİM VE YERLEŞTİRME KATETERİ | Yılda en az 500 ERCP işleminin yapıldığı üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, en az ikisi gastroenteroloji uzmanı olmak kaydıyla konsey kararı ile bedeli Kurumca karşılanır. İşlemin uygulanmasına dair kriterler; (1) Nedeni belirlenemeyen safra yolu darlıklarına tanı konulması, görüntüleme yöntemleri ile ve/veya ERCP yapılarak safra yolu darlığı saptanmasına karşın darlığın sebebinin aydınlatılamamış olması ve aşağıdaki kriterlerin tümünün karşılanması; a) Batın Ultrasonografi (USG), batın Bilgisayarlı Tomografi (BT), batın Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve/veya Endoskopik Ultrasonografi (EUS) yöntemleri ile saptanabilen aşikar bir kitle olmaması. b) Benign safra yolu darlığı sebeplerinin (geçirilmiş cerrahi öyküsü, kronik pankreatit, karaciğer nakli vs.) olmaması. c) Hastalara ERCP yapılmış olup ERCP eşliğinde fırça sitolojisi ve/veya kör forseps biyopsi alınmasına karşın tanı koyulamamış olması. (2) Safra yolları içerisinde ERCP veya diğer görüntüleme yöntemleri ile (USG, BT, MRG, EUS) gösterilen yer kaplayıcı oluşumların tanısının konulması. (3) ERCP ile taş çıkarma balonu, basket ve/veya mekanik litotripsi gibi geleneksel yöntemlerle çıkarılamayan taşların kolanjioskopi eşliğinde gerçekleştirilecek olan litotripsi yöntemleri ile çıkarılması. (4) Primer sklerozan kolanjit tanılı hastalarda dominant darlıkların değerlendirilmesi. (5) ERCP esnasında girilmesi gereken ancak tüm enstrümanlarla denenmesine rağmen kılavuz tel ile girilemeyen safra yollarının direkt görüş altında kanülize edilmesi. (6) Safra yollarının kistik hastalıklarının değerlendirilmesi, tiplendirilmesi, tedavi kararı verilmesi. (7) Taş çıkarma balonu, basket, mekanik litotripsi ile çıkarılamamış veya ESWL ile tedavi edilememiş pankreas taşlarının pankreatoskopi eşliğinde gerçekleştirilecek olan litotripsi yöntemleri ile çıkarılması. (8) Görüntüleme yöntemleri (USG, BT, MRG, EUS) ve ERCP ile benign/malign ayrımı yapılamayan pankreas kanalı darlıklarının tanısının konulması. (9) ERCP veya diğer görüntüleme yöntemleri ile (USG, BT, MRG, EUS) gösterilen pankreas kanalı kaynaklı yer kaplayıcı oluşumların tanısının konulması. | 8000
Tıbbi malzeme alan tanımına ait ödeme kriterleri ve/veya kuralları bulundukları satırın açıklama bölümünde yer almaktadır. Tıbbi malzeme alan tanımlarını kapsayan başlığın açıklama bölümünde yer alan ödeme kriterleri ve/veya kuralları başlığın altındaki tüm malzeme alan tanımlarına aittir.
* Bu değişiklik yayımı tarihinden 2 iş günü sonra yürürlüğe girer.
** (Ek satır:RG-17/1/2026-33140 ) Bu değişiklik yayımı tarihinden 10 iş günü sonra yürürlüğe girer.